## 4月
养老机构隐患清单（4月份）
序号 | 市 | 县/区 | 机构名称 | 机构地址 | 安全隐患 | 隐患类型
1 | 株洲市 | 石峰区 | 株洲海福祥中西医结合医院 | 株洲市石峰区建设北路487号 | 厨房与餐厅之间未设置防火门 | 重大隐患
2 |  |  | 株洲市康复医院 | 株洲市石峰区铜藕路37号 | 由于内部施工，4月18日开始火灾自动报警系统停用，消火栓泵停用。 | 重大隐患
3 |  |  | 株洲市三湘福星园老年公寓 | 株洲市石峰区清水塘街道办后面 | 厨房与餐厅之间未设置防火门 | 重大隐患
4 |  |  | 株洲市石峰区智成第二养老院 | 株洲市石峰区铜藕路360号 | 消防控制室的火灾报警控制器未设置双电源自动切换装置。 | 重大隐患
5 |  |  |  |  | 厨房与餐厅之间防火分隔不符合要求。 | 重大隐患
6 |  |  | 株洲市石峰区温馨养护院 | 株洲市石峰区湘天桥289号 | 厨房建筑有部分墙面开裂。 | 重大隐患
7 |  |  |  |  | 第6层自动喷水系统的末端压力不足。 | 重大隐患