## 5月
养老机构隐患清单（5月份）
序号 | 市 | 县/区 | 机构名称 | 机构地址 | 安全隐患 | 隐患类型
1 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 岳阳市岳阳楼区郭镇敬老院 | 岳阳市郭镇 | 消防泵房未设置防火门进行分隔。 | 重大隐患
2 |  |  |  |  | 厨房未设置防火门进行分隔。 | 重大隐患
3 |  |  | 岳阳市国泰阳光老年服务有限责任公司 | 岳阳市奇家岭 | 燃气探测报警器未接电源。 | 重大隐患
4 |  |  |  |  | 灭火器超报废年限使用，未及时更换。 | 重大隐患
5 |  |  |  |  | 消防管理资料，巡查资料等消防资料全部缺失，管理人员安全意识淡薄。 | 重大隐患
6 |  |  | 岳阳海祥福养老服务有限公司 | 岳阳市站前路 | 厨房未设置防火门进行分隔。 | 重大隐患
7 |  | 云溪区 | 岳阳市云溪区长岭敬老院 | 云溪区长岭街道 | 厨房未设置防火门进行分隔。 | 重大隐患
8 |  |  |  |  | 屋顶水箱供水，压力偏低。 | 重大隐患
9 |  |  | 岳阳市云溪区陆城敬老院（与陆城镇道仁矶敬老院合并） | 云溪区陆城 | 厨房未设置防火门进行分隔。 | 重大隐患
10 |  |  |  |  | 屋顶水箱供水，压力偏低。 | 重大隐患
11 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市福乐康老年公寓 | 湘潭市岳塘区盘龙新路31号 | 消防控制室内无人值班。 | 重大隐患
12 |  |  | 湘潭市银海俩宝贝养老服务中心 | 湘潭市岳塘区纱厂街养老照顾中心 | 厨房与餐厅的防火分隔不符合要求。 | 重大隐患
13 |  |  | 湘潭夕乐苑养老服务中心有限公司 | 湘潭市岳塘区社建村 | 厨房可燃气体报警装置故障，安装位置不正确。 | 重大隐患
14 |  |  | 湘潭双缘老年公寓 | 湘潭市岳塘区双马街道芙蓉中路52号 | 防火巡查频率不满足要求。（每天巡查3次） | 重大隐患
15 |  |  | 湘潭捷雅养护院有限公司 | 湘潭市岳塘区高新区吉安路268号 | 消防控制室未设置防火门，未设置应急照明。 | 重大隐患
16 |  | 湘潭县 | 湘潭市湘潭县易俗河镇烟塘敬老院 | 湘潭市湘潭县易俗河镇凤凰西路445号 | 消防巡查频率未明确，值班记录未签名。 | 重大隐患
17 |  |  | 湘潭县福利中心 | 湘潭市湘潭县易俗河海棠南路390号 | 新楼的屋顶试验消火栓压力不足。 | 重大隐患