## 8月
养老机构隐患清单（8月份）
序号 | 市 | 县/区 | 机构名称 | 机构地址 | 安全隐患 | 隐患类型
1 | 邵阳市 | 双清区 | 邵阳市颐康养老服务中心 | 邵阳市双清区石桥乡 | 应急预案各小组未责任到人。 | 重大隐患
2 |  |  | 邵阳市华晟东院养老服务有限公司 | 邵阳市双清区邵石路433号 | 第二层喷淋末端试水阀压力为0。 | 重大隐患
3 |  |  | 邵阳市温馨港湾养老服务中心半岛城分店 | 邵阳市双清区五一北路与双清路交汇处 | 与物业小区共用消防控制室和消防水泵房，未书面明确管理责任。 | 重大隐患
4 |  | 娄星区 | 娄底市健乐仁爱养老服务中心 | 娄星区新见南路2772号 | 屋顶试验消火栓压力为零。 | 重大隐患
5 |  |  | 娄底市安家老年公寓 | 娄星区上和世家东门4栋 | 消防水泵房由物业公司管理，未签定相关安全责任协议。 | 重大隐患
6 |  |  |  |  | 未制定消防应急预案。 | 重大隐患
7 |  |  | 娄底市康怡乐养老服务有限公司 | 娄星区物流园C区 | 消防控制室和消防水泵房由物业公司管理，未签定相关安全责任协议。 | 重大隐患