## Sheet1
养老机构隐患清单（9月份）
序号 | 市州 | 县市区 | 单位名 | 安全隐患 | 是隐患类型
1 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湘阴县鹤龙湖敬老院 | 无电梯应急预案且未进行应急演练。 | 重大隐患
2 | 常德市 | 澧县 | 澧县怡天苑养老服务中心 | 消防控制室疏散门未直通室外或安全出口;食堂喷淋管网悬挂可燃装饰物品，食堂明火厨房与其他区域防火分隔不到位。 | 重大隐患
3 | 益阳市 | 资阳区 | 安康幸福养老院 | 走道和外窗设置影响逃生的防盗门和栅栏门 | 重大隐患
4 |  | 赫山区 | 益阳市赫山区重阳老人院 | .楼梯间三角处停放电动自行车，设置配电箱线路敷设不规范，三角区域还堆放大量可燃物存在严重火灾隐患。 | 重大隐患
5 | 郴州市 | 桂阳县 | 晚晴耄耋园养老服务中心 | 一楼走道及房间内设置防盗网，二、三楼逃生口开窗净宽或净高不足1m； | 重大隐患
6 |  | 北湖区 | 北湖区颐心院 | 该单位有三栋建筑，外墙的部分外窗上均设置防盗网； | 重大隐患
7 |  | 永兴县 | 银都颐养中心 | 部分房间外窗上设置影响逃生和灭火救援的防盗网； | 重大隐患
8 | 怀化市 | 芷江县 | 芷江县社会福利院 | 厨房与其他区域未完全防火分隔。 | 重大隐患