## 隐患台账
养老机构隐患清单（10月份）
序号 | 市州 | 单位名称 | 安全隐患 | 隐患类型
1 | 长沙市 | 春萱养老服务有限公司 | 新员工基本技能培训不到位，不会使用消防软管卷盘。 | 重大隐患
2 | 衡阳市 | 旭达养老产业有限公司 | 疏散楼梯堆放杂物。 | 重大隐患
3 | 邵阳市 | 天下雪峰康养中心 | 楼梯间堆放杂物。 | 重大隐患
4 | 岳阳市 | 川山坪综合养老服务中心 | 楼梯间下方堆放易燃可燃杂物。 | 重大隐患
5 | 常德市 | 常德市第三社会福利院 | 柴油储罐间未设置应急照明；首层通往地下车库的部分疏散门上锁。 | 重大隐患
6 | 怀化市 | 怀化芷江县同诚康养（芷江中医院） | 无消防管理资料，未制定消防安全管理制度，未按要求开展消防安全培训，未按要求开展防火巡查、防火检查，未制定应急预案并组织演练。 | 重大隐患
7 |  | 怀化芷江县康源养老 | 未制定消防安全管理制度，未按要求开展消防安全培训，未按要求开展防火巡查、防火检查。 | 重大隐患
8 | 娄底市 | 椿和里康养中心 | 疏散通道门上锁，通道内停放电动车。 | 重大隐患
9 |  | 七星街镇综合养老服务中心 | 消防控制室主机故障码未及时处理，值班记录登记不实，核对维保记录显示此故障已处理，但是故障并未处理到位；消防设施设备未按要求进行每月巡查。 | 重大隐患